GossetBo

Projecte Domòtic pel control d'accés i monitoratge de consums

José Antonio Álvarez Rodríguez
DAM-2

Index

1 Estudi de viabilitat.
1.1. Establiment de l’abast del sistema.
1.2. Estudi de la situació actual.
1.3. Definició dels requisits del sistema.
     1.4. Estudi de les alternatives de solució.
     1.5 Selecció de la solució

2 Anàlisi del sistema
2.1 Definició del sistema.
2.2 Establiment de requisits.
2.3 Definició d'interfícies d’usuari.
2.4 Especificació del pla de proves.

3 Disseny del sistema
3.1 Arquitectura del sistema
3.1.1 Definició de nivells d’arquitectura del sistema.
3.1.2 Especificació d’estàndards,normes de disseny i	construcció.
3.1.3 Identificació de subsistemes.

1

Estudi de Viabilitat

  1. Establiment de l’abast del sistema
1. Aquest sistema vol ser un punt de partida per la meva part en l’aplicació de sensors, microcontroladors i microordinadors en un sistema domòtic.
  Està pensat per a ser aplicat en qualsevol recinte del qual es vulgui millorar el control d'accés i el control dels consums d’aigua i electricitat, no per obtindre un sistema de gran fiabilitat, però amb l’anim de familiaritzar-me amb l'ús de llibreries i eines que més endavant pugui utilitzar en altres àmbits. Penso instal·lar-lo al meu habitatge per testejar la seva eficiència i possibilitats de millora.

  1. Estudi de la situació actual

De vegades quan surto de cassa he pensat que estaria bé tindre un sistema què m’enviés un missatge al mòbil en cas d’haver-hi un problema, com un robatori, un incendi o inundació.

Per altre costat, també vaig pensar en què veig els consums d’electricitat i aigua quan arriba el rebut però no sóc conscient del consum en el dia a dia, atès què hauria d’anar mirant el comptador de casa meva i anar-hi calculant l’increment. Per això he pensat què estaria bé disposar d’una aplicació què em facilités aquests monitoratges.

En el mercat es poden trobar moltes càmeres de vigilància i sistemes què poden ser visualitzats pel mòbil, però jo volia implementar el meu sistema amb components barats, de fàcil adquisició , reutilitzables i què pugin oferir usos en paral·lel al control d'accés.

En quan al monitoratge de consums, també hi ha al mercat molts dispositius domòtics amb la possibilitat de ser consultats via mòbil o navegador, però aquests sistemes son caixes negres què necessiten d’un instal·lador especialitzat, a més la seva configuració acostuma a ser incomoda pels usuaris en general per no parlar del seu preu i manteniment.

  1. Definició dels requisits del sistema

Pel control d'accés vull què el sistema quedi armat quan tanco el pany de la porta amb clau i què sigui necessari enviar un codi des del mòbil per a desarmar el sistema.
En cas de què s’obri el pany de la porta sense haver-hi enviat el codi de desactivació, vull que el sistema m’envii un missatge d'algun tipus al mòbil i activi una càmera que pugui veure igualment pel mòbil.

En el cas dels consums d’electricitat i aigua, l’objectiu es poder monitorar-los en lapses de temps seleccionables i què es proporcionin estadístiques d’aquests consums en aquells lapses.

El cost total del sistema no ha de superar els 100 € i el temps d’implantació no superar els tres dies. A més vull que el sistema no depengui de tipus concrets de sensors ni de plataforma en el cas del software.

També vull que sigui de codi obert i que les seves parts puguin ser utilitzades per separat en altres tipus d’usos sense o amb petites modificacions així com què les funcionalitats del sistema siguin fàcilment extensibles.

  1. Estudi de les alternatives de solució

Com a possibles solucions he contemplat les següents tres possibilitats:

1. Connectar sensors a un ordinador de tipus torre per mig de cablejat i monitorar la informació emmagatzemada en fitxers remotament.
2. Utilitzar microordinadors dedicats per a cada sensor connectat a ell per cablejat i enviar la informació a una base de dades central a un ordinador convencional per algun mitjà sense fils.
3. Utilitzar plaques controladores connectades per cablejat als sensors i enviar la informació per algun mitjà sense fils a un microordinador central al que pugui accedir remotament.

  1. Selecció de la solució

Per seleccionar la millor possibilitat entre les anteriors he pensat en els pros i contres de cadascuna d’elles.
Solució 1:
Avantatges:
  - El cablejat es fiable i no requereix de cap altre mitjà que consumeixi energia ni altre tipus de recurs.
  - La implementació es fàcil, no es requereix de cap interfície ni protocol addicional.
  - Requereix menys components.
  - La transmissió és generalment més ràpida que en els mitjans sense fils.
Inconvenients:
  - La instal·lació es lenta i de difícil modificació.
  - Antiestètic i incomode.
  - L’ordinador de tipus torre no pot ubicar-se en llocs petits, consumeix molta energia i té un sistema de connexions per cable de difícil accés.
  - La gestió dels fitxers i el filtratge de les dades es farà mes i mes complex amb el temps.
Solució 2:
Avantatges:
  - Al disposar de sistema operatiu, els microordinadors es poden configurar en una xarxa virtual per formar un cluster.
  - Es pot utilitzar qualsevol llenguatge de programació per fer programes de gestió de les dades.
  - Se’ls pot connectar una pantalla.
Inconvenients:
  - El preu pot arribar a ser considerable.
  - El consum d’energia pot arribar a ser alt.
  - Malbaratament de recursos de processament i memòria.
Solució 3:
Avantatges:
  - Cost baix.
  - Consum de energia baix.
  - Mida reduïda.
Inconvenients:
  - Llenguatges de programació limitats.
  - Sense sistema operatiu.
  - Llibreries no disponibles segons el model.

Donats els pros i contres, vaig seleccionar la tercera solució, perquè crec que és la que millor s’ajusta a les necessitat del sistema que vull implementar sense malbaratar recursos.

Anàlisi del sistema

2.1 Definició del sistema
Esquema del sistema previst

2.2 Establiment de requisits

Per assolir les tasques indicades al gràfic anterior necessitaré els següents programes i capacitats.

Programa C++ per a esp8266 amb les funcions:
  - Lectura del estat d’un botó
    1
  - Connexió a la xarxa WiFi
  - Connexió a broker Mqtt
  - Enviament del estat del botó al broker

- Creació de Bot de Telegram
- Script de Bash amb les dades del Bot, el missatge a enviar i una sentencia de curl per a enviar el missatge a la URL de Telegram.
  2
- Mòdul de Python què executi el script anterior.

- Mòdul de Python amb les funcions:
  - Creació de servidor http.
  - Activament i enregistrament d’imatges de càmera.
    3
  - Apertura de finestra de navegador web per a mostrar les imatges.
  - Tancament de la finestra de navegador web.
  - Desactivació de la càmera.

- Programa Android amb les funcions:
  - Connexió a broker Mqtt.
  - Lectura de codi introduït pel usuari.
    4
  - Enviament de codi a broker.
  - Lectura de missatge de confirmació de codi des del broker.
  - Mostrar resultat al usuari.

- Mòdul de Python amb les funcions:
  - Lectura del codi de desactivació establert des de arxiu.
  - Comparació del missatge rebut al broker amb l’establert.
    5
  - Enviament al broker del resultat de la comparació.
  - Possibilitar el canvi de codi de desactivació establert.

- Instal·lació del servei influxDB a Raspberry i configurar-lo per rebre paquets UDP.
- Creació de les bases de dades.
- Programa C++ per a ESP32 amb les següents funcions:
  - Connexió a xarxa WIFI
  - Lectura del voltatge al pin analògic de la esp32
    6
  - Conversió del voltatge llegit a Watts
  - Introduir dades al final de una cua de floats
  - Treure dades del principi de la cua de floats
  - Enviament de paquets UDP amb el format correcte per a ser llegit com a registre a la base de dades influxDB
- Programa C++ per a ESP32 semblant al anterior però en lloc de llegir del pin analògic, llegir la quantitat de pulsos enviats pel sensor i convertir-los en litres.

- Instal·lació del servei de Grafana a Raspberry.
- Connexió de Grafana amb les bases de dades de InfluxDB
  7
- Creació dels panells pels gràfics i configuració de les dades.
- Mòdul de Python què obri una finestra de navegador i mostri els panells.

2.3 Definició d'interfícies d’usuari

Interfície pel mòbil :

Nom de l’aplicació
Caixa de text pel codi i el
missatge de confirmació
de codi correcte o incorrecte.

Botó d’enviament
del codi
Toast d’informació
de codi enviat.

Interfície per Raspberry:

Etiqueta mostran
estat de connexió
Retól «Estat del sistema»

Fons vermell: «No connectat»
Fons verd: «Connectat»

Etiqueta mostrant l’estat
del sistema

Retól «Canvi de codi»

Espai per a visionar els panells de Grafana i la
càmera.

Capsa de text pel codi actual
Retól «Codi actual»

Capsa de text pel nou codi
Retól «Nou codi»

Botó «Acceptar»

Retól «Gràfics del consum»

Calendar picker
«Data inici»
Calendar picker
«Data final»

Botó «Aigua»
Botó «Llum»

2.4 Especificació del pla de proves

El pla de proves està format per a proves de quatre tipus:

- Proves de funcions i mètodes: Consistents en provar cada funció o mètode per separat i comprovar que fa el què te que fer, portant els valors dels paràmetres a extrems de màxims, mínims, valors aleatoris i captura de excepcions.
- Proves de mòduls: Es provarà cada mòdul per separat fent crides a les seves funcions i mètodes i es farà una revisió dels possibles efectes secundaris no esperats.
- Proves de programa: Es comprovarà el funcionament del programa després d’integrar cadascun dels mòduls que es vagin afegint.
- Proves de calibratge dels sensors: Per a establir què els valors de les constants per a la conversió de les senyals dels sensor en les lectures finals són el més precises possibles. Per exemple, per traduir nombre de pulsos per litre d’aigua o voltatge en el pin analògic a Watts / hora i intensitat.

Disseny del sistema

3.1 Arquitectura del sistema

3.1.1 Nivells d’arquitectura

El sistema estarà compost per tres nivells:

- Nivell de client: Programes amb interfície gràfica per a interactuar amb l’usuari i processar i mostrar els resultats.
- Nivell d’adquisició i transmissió de dades: Programes per a la gestió dels sensors i la transmissió de les dades d’ells obtingudes al nivell d’emmagatzematge i processament.
- Nivell d’emmagatzematge: Bases de dades i gestors de fitxers pel us de les capes d’adquisició i client.

3.1.2 Especificació d'estàndards i normes

En tots els programes utilitzats en l’aplicació, es seguiran al màxim els principis S.O.L.I.D.:

- Single responsability: Cada classe, mòdul , mètode o funció s’encarregarà d’una única funcionalitat.
- Open-Close: Serà possible d’estendre els mòduls i classes, per exemple afegint nous atributs per mig d'herència, però les classes i mòduls originals no es modificaran. D’aquesta manera que les possibles evolucions de l’aplicació no implicarà fer canvis en la totalitat i es farà més fàcil.
- Liskow-Substitution: En cas de crear classes derivades de les originals, serà possible substituir les classes base per aquestes sense alterar el funcionament correcte de l’aplicació.
- Interface segregation principle: Escissió de les interfícies que les classes esposen per a ser usades per d’altres, en interfícies més petites, de manera que les classes què les usen, no més tinguin coneixement dels mètodes i funcions que realment necessiten.
- Dependency inversion principle: Els mòduls d’alt nivell no han de dependre dels de baix nivell. Tots dos han de dependre d’abstraccions, com interfícies.
  Les abstraccions no han de dependre dels detalls d’implementació, sinó els detalls d’implementació dependre de les abstraccions.

3.1.3 Identificació de subsistemes

Per els programes de gestió dels sensors, s’identifiquen clarament tres subsistemes:

- Funcions per a la connexió a la xarxa i transmissió de dades per udp a la base de dades influxDB.
- Funcions per a la connexió , subscripció a topics i enviament i rebuda de missatges a broker mqtt.
- Funcions de gestió especifica del sensor en concret.
Els dos primers subsistemes es poden utilitzar indistintament per a qualsevol sensor, de manera que val la pena pensar en fer llibreries amb elles.

En quan la programa central, també s’identifiquen els dos primers subsistemes anteriors i també:

- Enviament de imatges de la càmera a servidor http.
- Enviament de missatges a Telegram.
- Interfície gràfica d’usuari.
- Gestió de fitxers de configuració.

3.2 Revisió de casos d’us

3.2.1 Revisió dels subsistemes segons els casos d’ús.

El diagrama de casos d’us és el següent:

Els quatre primers casos d’us, queden coberts pels subsistemes de connexió a la xarxa i connexió a mqtt.
L’ultim queda cobert per a la resta de subsistemes.
Segons aquest diagrama, no es necessiten subsistemes addicionals.

3.2.2 Elecció d’alternatives de components i llicències més	adequades.

Transmissió d’esdeveniments entre programes

Vaig pensar a les següents alternatives:
- Protocol TCP
- Protocol UDP
- Radiofreqüència ( LORA )
- Protocol Mqtt
Vaig escollir Mqtt per les següents raons:
- És un protocol lleuger, adequat pel us en dispositius IoT de baixa potencia.
- Fàcil d’implementar.
- Es senzill crear un servidor d’us privat.
- No requereix de dispositius addicionals.
- L’hem utilitzat molt aquest curs i em resulta molt familiar.

Emmagatzematge de dades

Les alternatives eren:
- SQL ( MySql )
- XML
- Seriació
- Firebase
- InfluxDB

Vaig decantar-me per InfluxDB per:
- Puc transmetre les dades directament des les plaques de desenvolupament.
- Es fàcil d'instal·lar com un servei.
- Les querys SQL no són gaire diferents d’altres bbdd.
- Més ràpid que una bbdd convencional.
- No requereix de codi extra.
- Posa una marca temporal de manera automàtica quan es desa una dada.
- Es comunica amb Grafana fàcilment.

Representació gràfica de les dades

Vaig escollir Grafana entre:
- Fer un gràfic propi utilitzant un Canvas
- Apache Zeppelin
- Matplotlib

Perquè:
- S'instal·la fàcilment com a servei.
- No requereix codi addicional.
- Es comunica fàcilment amb influxDB i altres fonts de dades.
- Es fàcil d’utilitzar.
- Es pot consultar des de qualsevol lloc per internet.

Tots aquests components són gratuïts i de llicencia open source.

3.2.2 Especificacions de desenvolupament

Diagrama UML estàtic: